ZAŁĄCZNIK NR 1

Dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnych

| L.p. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Stężenie dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BZT5 | mg/l | 900 |
|  | ChZT | mg/l | 2000 |
|  | Azot amonowy | mg/l | 100 |
|  | Azot azotynowy | mg/l | 10 |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 10 |
|  | Żelazo ogólne | mg/l | 10 |
|  | Chlorki | mg/l | 1000 |
|  | Subst. ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 100 |